## 集中逆变器
NBQ
采集项 | 中文名称
TotalCapacity | 总发电量
DayCapacity | 日发电量
HourCapacity | 时发电量
Atemperature | A相温度
Btemperature | B相温度
Ctemperature | C相温度
ACPower | 交流功率
DCPower | 直流功率
Uab | AB线电压
Ubc | BC线电压
Uca | CA线电压
Ia | A相电流
Ib | B相电流
Ic | C相电流
GridFrequency | 电网频率
DirectCurrent | 直流电流
DirectVoltage | 直流电压
TotalTime | 总运行时长
DayTime | 日运行时长
PowerFactor | 功率因数
InvertorTemp1 | 逆变器温度1
InvertorTemp2 | 逆变器温度2
EnvTemp1 | 环境温度1
EnvTemp2 | 环境温度2
ReactivePower | 无功功率
Pa | A相有功功率
Pb | B相有功功率
Pc | C相有功功率
Qa | A相无功功率
Qb | B相无功功率
Qc | C相无功功率
Sa | A相视在功率
Sb | B相视在功率
Sc | C相视在功率
Co2 | 二氧化碳
Efficient | 转换效率

## 组串逆变器
LNBQ
采集项 | 中文名称
TotalCapacity | 总发电量
DayCapacity | 日发电量
ACPower | 交流功率
DCPower | 直流功率
Uab | AB线电压
Ubc | BC线电压
Uca | CA线电压
Ia | A相电流
Ib | B相电流
Ic | C相电流
GridFrequency | 电网频率
PowerFactor | 功率因数
InvertorTemp | 逆变器温度
ReactivePower | 无功功率
DCU1 | 支路电压1
DCU2 | 支路电压2
DCU3 | 支路电压3
DCU4 | 支路电压4
DCU5 | 支路电压5
DCU6 | 支路电压6
DCU7 | 支路电压7
DCU8 | 支路电压8
DCI1 | 支路电流1
DCI2 | 支路电流2
DCI3 | 支路电流3
DCI4 | 支路电流4
DCI5 | 支路电流5
DCI6 | 支路电流6
DCI7 | 支路电流7
DCI8 | 支路电流8
DCP1 | 直流功率1
DCP2 | 直流功率2
DCP3 | 直流功率3
Efficient | 转换效率

## 汇流箱
HLX
采集项 | 中文名称
TotalI | 总电流
TotalPower | 总功率
BusVoltage | 母线电压
Temperature | 温度
i1 | i1
i2 | i2
i3 | i3
i4 | i4
i5 | i5
i6 | i6
i7 | i7
i8 | i8
i9 | i9
i10 | i10
i11 | i11
i12 | i12
i13 | i13
i14 | i14
i15 | i15
i16 | i16
i17 | i17
i18 | i18
i19 | i19
i20 | i20

## 并网点
BWD
采集项 | 中文名称
ActivePower | 有功功率
ReactivePower | 无功功率
Cos | 功率因数
Uab | AB线电压
Ubc | BC线电压
Uca | CA线电压
Ua | A相电压
Ub | B相电压
Uc | C相电压
Ia | A相电流
Ib | B相电流
Ic | C相电流
Pa | A相有功功率
Pb | B相有功功率
Pc | C相有功功率
Qa | A相无功功率
Qb | B相无功功率
Qc | C相无功功率
Sa | A相视在功率
Sb | B相视在功率
Sc | C相视在功率
S | 总视在功率
GridFrequency | 电网频率

## 箱变
XB
采集项 | 中文名称 | 低压侧1
ActivePower | 有功功率
ReactivePower | 无功功率
Cos | 功率因数
Uab | AB线电压
Ubc | BC线电压
Uca | CA线电压
Ua | A相电压
Ub | B相电压
Uc | C相电压
Ia | A相电流
Ib | B相电流
Ic | C相电流
Pa | A相有功功率
Pb | B相有功功率
Pc | C相有功功率
Qa | A相无功功率
Qb | B相无功功率
Qc | C相无功功率
Sa | A相视在功率
Sb | B相视在功率
Sc | C相视在功率
S | 总视在功率
GridFrequency | 电网频率
GMPPow | 正向有功电能
GMNPow | 反向有功电能
GMPReaPow | 正向无功电能
GMNReaPow | 反向无功电能
ActivePower1 | 有功功率 | 低压侧2
ReactivePower1 | 无功功率
Cos1 | 功率因数
Uab1 | AB线电压
Ubc1 | BC线电压
Uca1 | CA线电压
Ua1 | A相电压
Ub1 | B相电压
Uc1 | C相电压
Ia1 | A相电流
Ib1 | B相电流
Ic1 | C相电流
Pa1 | A相有功功率
Pb1 | B相有功功率
Pc1 | C相有功功率
Qa1 | A相无功功率
Qb1 | B相无功功率
Qc1 | C相无功功率
Sa1 | A相视在功率
Sb1 | B相视在功率
Sc1 | C相视在功率
S1 | 总视在功率
GridFrequency1 | 电网频率
GMPPow1 | 正向有功电能
GMNPow1 | 反向有功电能
GMPReaPow1 | 正向无功电能
GMNReaPow1 | 反向无功电能

## 气象仪
QXY
采集项 | 中文名称
TotalRadiation | 总辐射量（倾斜）
Temperature | 环境温度
Humidity | 湿度
WindSpeed | 瞬时风速
WindSpeed2 | 2分钟平均风速
WindSpeed10 | 10分钟平均风速
WinDir | 风向
ModeTemp | 组件温度
Voltage | 电池电量
InstantRadiation | 瞬时辐射（水平）
BevelRadiation | 瞬时辐射（倾斜）
ScatteringRadiation | 瞬时辐射（散射）
DirectRadiant | 瞬时辐射（直射）
Pressure | 压力
SunshineHours | 日照时数
RadiationAVG | 平均辐射
HorizontalTotalRadiation | 总辐射量（水平）

## 电表
DB
采集项 | 中文名称
GMPPow | 正向有功电能
GMNPow | 反向有功电能
GMPReaPow | 正向无功电能
GMNReaPow | 反向无功电能
GMPPowJ | 正向有功电能（尖）
GMPPowF | 正向有功电能（峰）
GMPPowP | 正向有功电能（平）
GMPPowG | 正向有功电能（谷）
GMNPowJ | 反向有功电能（尖）
GMNPowF | 反向有功电能（峰）
GMNPowP | 反向有功电能（平）
GMNPowG | 反向有功电能（谷）
QUAD1 | I象限无功电度
QUAD2 | II象限无功电度
QUAD3 | III象限无功电度
QUAD4 | IV象限无功电度